## 生化试剂包
临床生化免疫检验试剂招采一览表--生化试剂
序号 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 | 招标要求
1 | 总蛋白 | 进口 | 20000 | （1）打包招采； （2）同一品牌； （3）适配实验室现有生化免疫流水线贝克曼AU5800和AU680生化分析仪，配套满足流水线需求的纯水仪2套，UPS1套，并报价。
2 | 总胆红素 | 进口 | 20000
3 | 总胆固醇 | 进口 | 20000
4 | 直接（结合）胆红素 | 进口 | 20000
5 | 载脂蛋白B | 进口 | 20000
6 | 载脂蛋白A1 | 进口 | 20000
7 | 无机磷酸盐 | 进口 | 20000
8 | 铁 | 进口 | 20000
9 | 天冬氨酸氨基转移酶 | 进口 | 20000
10 | 乳酸脱氢酶 | 进口 | 20000
11 | 葡萄糖 | 进口 | 20000
12 | 尿酸 | 进口 | 20000
13 | 尿素 | 进口 | 20000
14 | 钠 | 进口 | 20000
15 | 镁 | 进口 | 20000
16 | 氯 | 进口 | 20000
17 | 碱性磷酸酶 | 进口 | 20000
18 | 钾 | 进口 | 20000
19 | 肌酸激酶－MB亚型 | 进口 | 20000
20 | 肌酸激酶 | 进口 | 20000
21 | 肌酐 | 进口 | 20000
22 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 进口 | 20000
23 | 甘油三酯 | 进口 | 20000
24 | 钙 | 进口 | 20000
25 | 淀粉酶 | 进口 | 20000
26 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 进口 | 20000
27 | 胆碱脂酶 | 进口 | 20000
28 | 丙氨酸氨基转移酶 | 进口 | 20000
29 | 白蛋白 | 进口 | 20000
30 | γ-谷氨酰基转移酶 | 进口 | 20000
31 | α-羟丁酸脱氢酶 | 进口 | 20000
32 | C反应蛋白 | 进口 | 20000
33 | 总胆汁酸 | 进口 | 20000
34 | 微量总蛋白 | 进口 | 20000
35 | 碳酸氢根 | 进口 | 20000
36 | 同型半胱氨酸 | 进口/国产 | 10000 | （1）打包招采； （2）同一品牌； （3）适配实验室现有生化免疫流水线贝克曼AU5800和AU680生化分析仪； （4）除甘胆酸外，参加国家临检中心室间质评参加数应大于100。
37 | 前白蛋白 | 进口/国产 | 10000
38 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C | 进口/国产 | 10000
39 | 脂肪酶 | 进口/国产 | 10000
40 | 腺苷脱氨酶 | 进口/国产 | 10000
41 | 甘胆酸 | 进口/国产 | 10000
注： （1）本实验室为CNAS认可实验室，试剂性能应达到CNAS认可标准，并配合实验室完成CNAS复评审工作； （2）中标方应配套性能符合科室要求的质控品、校准品及耗材，并提供合同期内检测设备、流水线及其配套设备的检定、维修保养（含零配件更换）等服务； （3）投标方应根据试剂所使用的检测设备和配套设备报价，现有设备检测速度满足不了临床检验要求或达到使用寿命或无法维修的情况下，应按照临床检验工作需要更新设备。

## 免疫试剂包-1
临床生化免疫检验试剂招采一览表--免疫试剂1
序号 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 | 招标要求
1 | 游离三碘甲状原氨酸 | 进口 | 5000 | （1）打包招采； （2）同一品牌； （3）至少适配一种实验室现有生化免疫分析设备（贝克曼AU5800、AU680、IMMAGE800、Access2、DXI800，雅培i2000，罗氏E601，安图A2000）。
2 | 游离甲状腺素 | 进口 | 5000
3 | 促甲状腺刺激激素 | 进口 | 5000
4 | 三碘甲状原氨酸 | 进口 | 5000
5 | 甲状腺素 | 进口 | 5000
6 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 进口 | 5000
7 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 进口 | 5000
8 | 甲状腺球蛋白 | 进口 | 5000
9 | 甲胎蛋白 | 进口 | 5000 | （1）打包招采； （2）同一品牌； （3）至少适配一种实验室现有生化免疫分析设备（贝克曼AU5800、AU680、IMMAGE800、Access2、DXI800，雅培i2000，罗氏E601，安图A2000）； （4）提供网页版唐筛分析软件（软件至少含孕早期、中期筛查能力）。
10 | 癌胚抗原 | 进口 | 5000
11 | 糖链抗原125 | 进口 | 5000
12 | 糖类抗原15-3 | 进口 | 5000
13 | 糖链抗原19-9 | 进口 | 5000
14 | 铁蛋白 | 进口 | 5000
15 | 总前列腺特异性抗原 | 进口 | 5000
16 | 游离前列腺特异性抗原 | 进口 | 5000
17 | β-人绒毛膜促性腺激素 | 进口 | 5000
18 | 皮质醇 | 进口 | 5000
19 | 黄体生成素 | 进口 | 5000
20 | 卵泡刺激素 | 进口 | 5000
21 | 泌乳素 | 进口 | 5000
22 | 孕酮 | 进口 | 5000
23 | 睾酮 | 进口 | 5000
24 | 雌二醇 | 进口 | 5000
25 | 游离雌三醇 | 进口 | 5000
26 | 维生素B12 | 进口 | 5000
27 | 叶酸 | 进口 | 5000
28 | 甲状旁腺激素 | 进口 | 5000
29 | 生长激素 | 进口 | 5000
30 | 抗缪勒管激素 | 进口 | 5000
31 | 降钙素原 | 进口 | 5000
32 | 白介素-6 | 进口 | 5000
注： （1）本实验室为CNAS认可实验室，试剂性能应达到CNAS认可标准，并配合实验室完成CNAS复评审工作； （2）中标方应配套性能符合科室要求的质控品、校准品及耗材，并提供合同期内检测设备及其配套设备的检定、维修保养（含零配件更换）等服务； （3）投标方应根据试剂所使用的检测设备和配套设备报价，现有设备检测速度满足不了临床检验要求或达到使用寿命或无法维修的情况下，应按照临床检验工作需要更新设备。

## 免疫试剂包-2和特种蛋白试剂
临床生化免疫检验试剂招采一览表--免疫试剂2
序号 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 | 招标要求
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 进口 | 10000 | （1）打包招采； （2）同一品牌； （3）至少适配一种实验室现有生化免疫分析设备（贝克曼AU5800、AU680、IMMAGE800、Access2、DXI800，雅培i2000，罗氏E601，安图A2000）。
2 | 抗乙型肝炎病毒表面抗体 | 进口 | 10000
3 | 乙型肝炎病毒e抗原 | 进口 | 10000
4 | 抗乙型肝炎病毒e抗体 | 进口 | 10000
5 | 抗乙型肝炎病毒核心抗体 | 进口 | 10000
6 | B型钠尿肽 | 进口 | 5000
7 | 抗环瓜氨酸肽（抗-CCP）抗体 | 进口 | 3000
9 | 异常凝血酶原 | 进口 | 1000
10 | 糖化血红蛋白（HPLC法） | 进口/国产 | 10000 | （1）单独招采； （2）适配实验室现有伯乐糖化血红蛋白分析仪或提供性能一致的糖化血红蛋白分析仪，并单独报价。
注： （1）本实验室为CNAS认可实验室，试剂性能应达到CNAS认可标准，并配合实验室完成CNAS复评审工作； （2）中标方应配套性能符合科室要求的质控品、校准品及耗材，并提供合同期内检测设备及其配套设备的检定、维修保养（含零配件更换）等服务； （3）投标方应根据试剂所使用的检测设备和配套设备报价，现有设备检测速度满足不了临床检验要求或达到使用寿命或无法维修的情况下，应按照临床检验工作需要更新设备。
临床生化免疫检验试剂招采一览表--特种蛋白检验
序号 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 | 招标要求
1 | 免疫球蛋白G | 进口/国产 | 3000 | （1）打包招采； （2）同一品牌； （3）适配实验室现有贝克曼特定蛋白仪IMMAGE800，或配套具有透射、散射免疫比浊法及抗原过量检测能力，且检测速度＞400t/h的检测设备，设备单独报价。
2 | 免疫球蛋白A | 进口/国产 | 3000
3 | 免疫球蛋白M | 进口/国产 | 3000
4 | 补体3 | 进口/国产 | 3000
5 | 补体4 | 进口/国产 | 3000
6 | 类风湿因子 | 进口/国产 | 3000
7 | 抗链球菌溶血素O | 进口/国产 | 3000
8 | 免疫球蛋白轻链Kappa | 进口/国产 | 3000
9 | 免疫球蛋白轻链Lambda | 进口/国产 | 3000
10 | 转铁蛋白 | 进口/国产 | 3000
11 | α-1酸性糖蛋白 | 进口/国产 | 3000
12 | 超敏C反应蛋白 | 进口/国产 | 3000
13 | 尿微量白蛋白 | 进口/国产 | 3000
注： （1）本实验室为CNAS认可实验室，试剂性能应达到CNAS认可标准，并配合实验室完成CNAS复评审工作； （2）中标方应配套性能符合科室要求的质控品、校准品及耗材，并提供合同期内检测设备及其配套设备的检定、维修保养（含零配件更换）等服务； （3）投标方应根据试剂所使用的检测设备和配套设备报价，现有设备检测速度满足不了临床检验要求或达到使用寿命或无法维修的情况下，应按照临床检验工作需要更新设备。