## Sheet1
设备名称 | 数量 | 设备类型 | 设备参数
结肠透析机 | 1 | 国产 | 全自动与手动双重调节控制，体内体外双重给水给药,电脑数据监控:储液量、灌注量、液体温度、肠内压力、注液时间,泵速等实时显示、工作模式操作简单
内镜送水泵 | 1 | 国产 | 流量可调节、操作简易（带脚踏开关）、安全提示
静脉营养泵 | 1 | 国产 | 温度、速度控制、
内镜专用治疗车 | 1 | 国产 | 分层，不锈钢台面，可移动，带收纳桶
移动式输液架（可承重） | 6 | 国产 | 牢固、带滑轮，可支撑静脉泵、高度可调节，稳定性好。
移动式空气消毒机 | 1 | 国产 | 人机共存，满足100立方米所需条件
壁挂式空气消毒机 | 1 | 国产 | 人机共存，满足100立方米所需条件
电动吸痰器 | 2 | 国产 | 成人使用、压力满足0.04-0.053MPa,压力 可手动调节、可移动、尽可能为无声
双通道静脉注射微量泵 | 1 | 国产 | 独立操作，结构精简、速度可调节，具有“推”“拉”双向能力、速度可显示、可安装多种型号的注射器