## Sheet1
项目名称 | 国产/进口 | 数量 | 招标要求
血氨 | 国产/进口 | 3000 | （1）打包招采； （2）适配实验室现有生化分析仪 （贝克曼AU5800和AU680）。
乳酸 | 国产/进口 | 3000
注： （1）本实验室为CNAS认可实验室，试剂性能应达到CNAS认可标准，并配合实验室完成CNAS复评审工作； （2） 中标方应配套性能符合科室要求的质控品 、校准品及清洗液、稀释液、反应杯等检测需要的所有耗材试剂； （3） 中标方应提供合同期内检测设备及其配套设备的校准与检定 ， 以及维修保养（含零配件更换） 等服务，维修工作响应时间 小于4小时，必要时提供备用机以满足临床检验要求 ； （4）投标方应根据试剂所使用的检测设备报价 ，现有设备检测速度满足不了临床检验要求或达到使用寿命或无法维修的情况 下，应按照临床检验工作需要更新设备。