**一、要求**

1.报名公司需提供营业执照副本、税务登记证副本、企业组织机构代码证副本或三证合一的营业执照副本复印件；

2.中标公司需具备维修客户服务电话、手机APP、电脑客户端等多种报修方式，并有专人接听响应；

3.中标公司需保证每次维修、保养服务结束后，技术人员负责填写维修、保养报告由医院相关人员进行签字确认并录入信息化管理系统，建立每条镜子的维修、保养记录数据库；

4.中标公司报价包含服务所产生的所有人工费、差旅费，更换零备件、易损件费用，即总价包干；（本次含奥林巴斯290主机2套(含光源)、260主机1套（含冷光源），胃肠镜数量共计15条，其中2条现处于待修状态，本次报价需包含该2条镜子维修费用，详见清单。）

5.中标公司需保证清单内镜子所有零部件不限次数免费更换，双方对于是否需要更换零部件意见不一致时，由医院决定是否更换相关零部件；

6.中标公司需保证7\*24小时30分钟内电话或网络响应；

7.中标公司需保证镜子一次维修不能连续超过7个工作日，如中标公司不能对该镜子及时修复，医院有权选择聘请包括厂家在内的第三方公司进行维修，维修所产生的费用（配件费、人工费、差旅费）由中标公司支付；

8.中标公司需保证所有零配件为符合原厂出厂标准的全新零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：生产厂家质量证明、报关单（国外供货）；

9.中标公司需保证若因使用劣质或非原厂配件导致镜子损坏，所涉及的人工费、差旅费、原厂零配件更换费用和医院损失均由中标公司负责；

10.中标公司需保证提供维修备用镜子，维修备用镜子提供数量要求如下：

胃镜：同时维修≤2条时提供1条备用镜子；同时维修镜子数量为3～6条时提供2-3条备用镜子；同时维修镜子数量≥7条时提供3条以上备用镜子。肠镜、内窥镜以同样的方式提供维修备用镜子。

1. 维保周期：3年，合同一年一签，每年考核一次，考核合格后续签下一年度合同。

**二、清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **设备名称** |
| 1 | GIF-H260:电子胃镜 |
| 2 | GIF-H260:电子胃镜 |
| 3 | GIF-H260:电子胃镜 |
| 4 | GIF-2TQ260M:电子胃镜 |
| 5 | GIF-H260:电子胃镜 |
| 6 | GIF TYPE Q260J:电子胃镜 |
| 7 | GIF TYPE H260:电子上消化道内窥镜 |
| 8 | GIF TYPE H260:电子上消化道内窥镜 |
| 9 | GIF TYPE Q260J:电子上消化道内窥镜 |
| 10 | CF-Q260AI:电子结肠镜 |
| 11 | CF-Q260AI:电子结肠镜 |
| 12 | CF-Q260AI:电子结肠镜 |
| 13 | PCF-H290DI:电子肠镜 |
| 14 | PCF-H290DI:电子肠镜 |
| 15 | PCF-H290DI:电子肠镜 |
| 16 | 奥林巴斯290主机(含冷光源） |
| 17 | 奥林巴斯290主机（含冷光源） |
| 18 | 奥林巴斯260主机（含冷光源） |