## Sheet1
纯水机招标参数
设备名称 | 数量 | 国产/进口 | 参数
实验室用纯水机 | 1台 | 国产 | 1.每小时制水量≥60L,配置至少60L真空压力储水桶。 2.微电脑全自动控制程序设计，触摸键盘操作系统。 3.系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能 4.系统具备RO膜自动冲洗、定期灭菌功能，耗材更换提醒功能等。 5.产水水质符合电阻率应≥10 MΩ·cm（25℃），或者电导率≤0.1μS/cm（25℃），且水质能实时在系统中显示。 6.售后至少能提供两年维保。 7.后期需更换耗材的周期及价格单独列出。