**关于肾脏内科桃溪院区透析中心建设**

为落实医院高质量发展要求，根据医院统筹办关于桃溪院区血透中心建设工作安排，经与桃溪院区透析中心设计方确定建设方案，拟建设55台透析机位（其中普通透析机位50台，特殊传染病透析机位5台），透析治疗采取集中供A液模式。

第一期建设目标：拟建设20台透析机位，建设达到透析中心正常运行。现就第一期建设目标进行方案征集，建设项目清单如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 水机 | 1 | 产水量≥3000L/h |
| 2 | 集中供液 | 1 | 满足60台透析机同时运行 |
| 3 | 血液透析机 | 12 |  |
| 4 | 血液透析滤过机 | 8 |  |
| 5 | 血透办公系统 | 1 |  |
| 6 | B超机 | 1 | 血管超声用 |
| 7 | 内瘘治疗仪 | 5 |  |
| 8 | 血透室内部装修 | / | / |