**一、要求**

1.报名公司需提供营业执照副本、税务登记证副本、企业组织机构代码证副本或三证合一的营业执照副本复印件；

2.中标公司需具备维修客户服务电话、手机APP、电脑客户端等多种报修方式，并有专人接听响应；

3.中标公司需保证每次维修、保养服务结束后，技术人员负责填写维修、保养报告由医院相关人员进行签字确认并录入信息化管理系统，建立每条镜子的维修、保养记录数据库；

4.中标公司报价包含服务所产生的所有人工费、差旅费，更换零备件、易损件费用，即总价包干；（本次含富士主机4套(含光源)、胃肠镜（含按钮、活检帽等附件）数量共计16条，其中1条现处于脱保维修状态，本次报价需包含该该条镜子维修费用，详见清单。）

5.中标公司需保证清单内镜子所有零部件不限次数免费更换，双方对于是否需要更换零部件意见不一致时，由医院决定是否更换相关零部件；

6.中标公司需保证7\*24小时30分钟内电话或网络响应；

7.中标公司需保证镜子一次维修不能连续超过7个工作日，如中标公司不能对该镜子及时修复，医院有权选择聘请包括厂家在内的第三方公司进行维修，维修所产生的费用（配件费、人工费、差旅费）由中标公司支付；

8.中标公司需保证所有零配件为符合原厂出厂标准的全新零配件，并提供零配件的相关材料，包括但不限于：生产厂家质量证明、报关单（国外供货）；

9.中标公司需保证若因使用劣质或非原厂配件导致镜子损坏，所涉及的人工费、差旅费、原厂零配件更换费用和医院损失均由中标公司负责；

10.中标公司需保证提供维修备用镜子，维修备用镜子提供数量要求如下：

原则上维修1条提供1条备用镜子（主机同样要求）；同时维修镜子数量为3～6条时至少提供3条以上备用镜子；同时维修镜子数量≥7条时提供5条以上备用镜子。

1. 维保周期：3年，合同一年一签，每年考核一次，考核合格后续签下一年度合同。

**二、清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **设备名称** |
| 1 | EG-530UT（超声） |
| 2 | EG-L590ZW（放大内镜） |
| 3 | EG-590WR（高清胃镜） |
| 4 | EG-590WR（高清胃镜） |
| 5 | EG-590WR（高清胃镜） |
| 6 | EG-590WR（高清胃镜） |
| 7 | EG-590WR（高清胃镜） |
| 8 | EG-601WR（治疗胃镜） |
| 9 | EG-601WR（治疗胃镜） |
| 10 | EG-601WR（治疗胃镜） |
| 11 | EG-601WR（治疗胃镜） |
| 12 | EC-L590ZW（放大肠镜） |
| 13 | EC-5902W3/M（检查肠镜） |
| 14 | EC-590WM（检查肠镜） |
| 15 | EC-601WM（治疗肠镜） |
| 16 | EC-601WM（治疗肠镜） |
| 17 | 富士主机（含冷光源） |