|  |
| --- |
| **血透系统及硬件要求** |
| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 血透系统 | / | 套 | 1 |  |
| 2 | 第三方透析设备联机套件 | 定制款透析设备联机装置（含软件） | 套 | 20 |  |
| 3 | 平板电脑 | 安卓10寸以上平板 | 台 | 12 |  |
| 4 | 血压计（国产） | 自助式血压计 | 台 | 2 |  |
| 5 | 体重秤（国产） | 轮椅秤 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电视机 | 65-85寸电视机 | 台 | 1 | 65-85寸之间 |
| 7 | 微型主机 | 迷你主机/windows操作系统 | 套 | 1 | 与电视机数量一致 |
| 8 | 人脸测温设备 | 人脸识别+测温 | 台 | 3 | 人脸识别数量=体重秤+血压计数据，2台血压计+1台体重秤，需要3台如果使用人脸识别设备，则不需要采购一体机、扫码仪、条码打印机 |