TCD检查技术要求

1.具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；

2.具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；

3.深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。

4.报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单

5.离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

备注：只需要做“经颅多普勒血管超声检查”，不需做发泡试验。