**先天性心脏病介入封堵器参数**

房间隔缺损 (ASD)(包含卵圆孔）

规格型号 (左盘直径)D1(mm) (右盘直径)D2(mm) (腰部直径)D(mm) 最小可通过鞘管规格

A04mm～A44mm 16～60 12～ 54 4～44 6-7F/45°~14F/45°

室间隔缺损 (VSD)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 (左盘直径)D1(mm) | (右盘直径)D2(mm) (腰部直径)D(mm) | 最小可通过鞘管规格 |
| VO4mm～V13mm 8～23 | 8～ 23 4～13 | 6F～9F |

**动脉导管未闭** **(PDA)**

规格型号 (主动脉直径)D1(mm) (固定边直径)D2(mm) (肺动脉直径)D(mm) 最小可通过鞘管规格

P0406～P2426 6～26 10～ 30 4～24 5F/180°~12F/180°