遵义市第一人民医院门急诊综合楼建设项目与2号住院楼物流系统连通参数说明

遵义市第一人民医院门急诊综合楼建设项目物流系统按设计施工图要求为通过空中连廊第4层与原2号住院楼连通使用。现将本项目相关数据说明如下：

1.层高：2号住院楼与门急诊综合楼第4层层高为4.8m,空中连廊第4层层高6m，门急诊综合楼接入物流系统区域层高6m.

2.标高:2号住院楼、空中连廊、门急诊综合楼第4层地面标高一致。

3.空中连廊：长约70m，净宽3.6m，净高需后期按结构施工图扣除梁高为准。

4.物流井道：门急诊综合楼土建工程在第3层、第4层预留净空1.6mX1.6m物流井道，病房楼5层至9层各护理单元均预留有1.6mX1.6m物流井道。

5.气动物流需求：急诊科至检验科需设置点对点气动物流。

请贵院基于以上参数开展物流系统的招采工作与深化设计。

附件：1.遵义市第一人民医院门急诊综合楼平面布置图

2.空中连廊4层平面布置图

3.空中连廊立面图

4.2号住院楼剖面图