遵义市第一人民医院
门急诊综合楼10KV外线配电工程设计的采购需求
 
一、项目概况 
1.项目名称：遵义市第一人民医院凤凰院区门急诊综合楼10KV外线配电工程设计单位遴选项目；
2.采购方式：竞争性谈判；
3.预算金额：30万元（按工程总额600万计算），最终设计费以工程竣工审定金额按相应比例计算。 
4.最高限价：30万元；
5.采购内容：根据贵州电网有限公司遵义供电局城区分局与医院签订的供电方案协议（工作单号06030010000354363905），结合现场实际，完成门急诊综合大楼的10KV外线配电工程相关立项、施工的相关设计工作，包括但不限于：
(1) 前期立项资料编制：配合招标人完成项目前期立项审批所需全部资料编制，包括但不限于决策评估论证报告（方案论证报告）、项目建议书、可行性研究报告（含概算）、初步设计（含预算） ，确保所有资料符合行业规范及立项审批部门要求。
(2)  设计文件编制：完成项目方案设计、实施性方案设计、初步设计、施工图设计，出具完整、规范的设计成果文件；按规定组织开展施工图审查工作，通过当地供电主管部门的审核，确保设计文件满足国家现行技术标准、规范及招标人实际施工需求。
(3)  技术交底与现场服务：提供全面的设计技术交底服务，向招标人、施工单位及相关方清晰说明设计意图、技术参数、施工要点及质量控制要求；施工期间全程提供技术支持，及时响应并解决施工现场出现的设计技术问题，配合完成隐蔽工程验收、关键工序把控等现场配合工作。
(4)后期服务保障：配合招标人完成项目竣工验收、备案等后续工作；针对项目运行过程中出现的设计相关问题，提供必要的技术咨询及解决方案，确保设计成果有效落地。
6.合同履行期限：30日历天完成图纸设计，至整个工程竣工结算完成；
二、报名单位资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格；
3.投标人须提供有效的税务证、营业执照、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），参加投标供应商具有生产或经销此类设备的经营范围；
4.本次招标不接受联合体投标。
5.特殊资格要求：须具备电力行业（变电工程，送电工程）专业乙级及以上资质。
三、报名须提供的文件（所有资料复印件加盖企业鲜章） 
1.企业营业执照（副本）复印件； 
2.法人授权委托书（需注明委托事项及权限）、法定代表人及被委托人身份证复印件； 
3.相关资质证书（复印件）； 
四、报名及竞谈时间 
1.报名时间：2026年1月10日 —2026年1月14日； 
2. 竞谈时间：待报名结束后统一通知（以电话或书面形式告知各报名单位）。 
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