- 遵义市第一人民医院桃溪院区

- 二、三号楼部分病房空调改造工程的采购需求

一、项目概况

1.项目名称：遵义市第一人民医院桃溪院区二、三号楼部分病房空调改造工程项目；

2.采购方式：竞争性谈判；

3.预算金额：123350.5元；

4.最高限价：123350.5元；

- 5.采购内容：新装14台规格型号为FP-136WA风机盘管替换桃溪院区二、三号楼内14间病房内原有的风机盘管及其附属风管风口，再利用上述替换下来的风机盘管安装在另外的14个病房内；同时负责完成上述28间病房的风管、吊顶、风口百叶等的拆除及恢复工作；

- 6.合同履行期限：45日历天；

- 二、报名单位资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

- 3.投标人须提供有效的税务证、营业执照、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），参加投标供应商经销此类设备的经营范围；

- 4.具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；

- 5.本次招标不接受联合体投标。

- 四、报名须提供的文件（所有资料复印件加盖企业鲜章）

- 1.企业营业执照（副本）复印件；

- 2.法人授权委托书（需注明委托事项及权限）、法定代表人及被委托人身份证复印件；

- 3.相关资质证书（复印件）；

- 五、报名及踏勘时间

- 1.报名时间：2026年1月10日 —2026年1月14日；

- 2.踏勘现场：电话联系时间为准（集中地点：遵义市第一人民医院桃溪院区二、三号楼）；

- 3.竞谈时间：待报名结束后统一通知（以电话或书面形式告知各报名单位）。

- 六、联系方式

- 联系人：鞠宝发

- 联系电话：18275594036

- 遵义市第一人民医院

- 2025年12月31日