# 桃溪院区视频监控系统缺口现状及增加要求

一 、现 状：

桃溪院区现有监控数量合计950个，因科研楼未启用，部分科室还未开放，预计还需新增550个，需预留冗余550个。

二、视频监控画面存储需求：

1.根据平安医院建设要求，普通点位存储30天，重点部位 储存90天，精麻药品存放部位需存储180天。

2.全院公共区域监控画面需联网上传至公安网，电梯画面需上传至市场监管局平台，需匹配联网模块。

3.院内供电、气、氧等重点部位需接入管理部门进行实时监 控，需预留API对接接口；为保障本次设备为原装原厂设备，需提供设备生产厂商针对本次项目的质保承诺函及售后承诺函，并加盖原厂鲜章。

4.所有画面需要实时预览及回放，需配套NTP 校时服务。

5.目前院内已有两种品牌摄像头，需汇聚统一管理预览回放，所采设备需支持多种协议。

6.按以上要求合计需承载至少1500个摄像头的综合安防管 理平台及系统软件(不低于2500路监控授权通道，1000路门禁 授权数据，1000路智能侦测报警数量，包含外网管理模块，停 车场管理模块，门禁管理模块),且新增功能无需再单独购买 功能模块。

保卫处

2026年4月23日