两院区门诊AI导诊机器人功能需求参数

一、总体要求

数量：3台

适用场景：医院门诊大厅，面向患者提供智能导诊、业务办理、信息查询及健康宣教服务

基本形态：27寸大屏人形机器人，具备自主移动、语音/触屏双模态交互能力

二、功能需求详表

| 模块 | 功能项 | 具体要求 | 对应标准清单支持情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语音交互 | 全语音沟通 | 支持全程语音对话，同时提供触屏业务提示；语音包须包含男声/女声两种音色 | 标准清单已含“互动聊天”“应答模式”“专业知识问答” | 需开放音色切换接口 |
| 方言识别 （定制） | 能听懂贵州贵阳话、遵义话等主流方言，确保本地中老年患者顺畅交流 | 标准清单未明确方言能力 | 需单独开发/集成方言引擎 |  |
| 唤醒方式 | 支持唤醒词唤醒、触摸唤醒、触控唤醒、人脸主动唤醒（带欢迎语） | 标准清单全支持 | —— |  |
| 续航运维 | 自动回充 | 低电量（≤15%，可配置）自动返回充电桩充电，充电完成后自动返回工作岗位（电量≥70%可配置） | 标准清单“自主充电”“自主启动工作” | 需适配现场充电桩位置 |
| 状态指示 | 屏幕显示电量、充电状态、联网状态、拾音状态、导航连接状态 | 标准清单全支持 | —— |  |
| 核心业务 | 智能分诊 | 根据患者语音/触屏输入的症状（可按人体部位选择），精准推荐就诊科室 | 标准清单含“部位症状”“科室推荐” | —— |
| 预约挂号缴费 | 支持语音/触屏选择科室、医生、时段，并在线完成缴费（需对接医院HIS及支付系统） | 标准清单含“医疗缴费”（扫码支付） | 需定制对接院内系统 |  |
| 院内导航与位置指引 | 提供科室、医技科室、药房等点位的路径引导，机器人可自主导航带路至目标点 | 标准清单含“导航指引”及自主避障 | 需预先建图并标注点位 |  |
| 科室/医生信息查询 | 可查询专家专长、门诊排班、医生简介等信息 | 标准清单含“科室介绍”“医生排班” | 需对接排班数据源 |  |
| 报告查询与用药提醒 | 支持查看检查报告（推送），并根据处方设定用药时间、剂量提醒 | 标准清单含“用药查询”，但无主动提醒 | 需定制开发提醒推送逻辑 |  |
| 健康宣教 | 提供疾病科普、就诊流程讲解、慢病管理指导，支持图文/视频/音频等形式 | 标准清单“医院介绍（融媒体）”“健康知识”支持 | —— |  |
| 现场活动 | 自主行走与避障 | 在门诊大厅人流密集环境下自主规划路线，灵活避让行人及障碍物 | 标准清单含激光雷达+深度摄像头+超声波避障 | 导航精度±5cm，速度0.1~1.2m/s可调 |
| 附加推荐（可选） | 主动迎宾 | 识别到患者靠近时主动问候，VIP人脸识别可自定义播报 | 标准清单“主动迎宾”全支持 | 提升服务体验，建议采纳 |
| 娱乐互动 | 音乐跳舞、颜值检测等，缓解患者等待焦虑 | 标准清单支持 | 可选，非必须 |  |

三、集成与定制开发要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 方言识别 | 必须集成贵州方言（贵阳话、遵义话）语音识别模型，或支持第三方语音引擎定制 |
| 医院系统对接 | 须与院内HIS、排班系统、支付平台、报告查询系统实现数据互通 |
| 地图构建 | 提供门诊大楼（或指定区域）高精度地图绘制及点位标注服务 |
| 管理后台 | 支持机器人管理平台（含设备管理、内容更新、定时任务、日志查看等），标准清单已提供 |